PRODUKTINFORMATION:
Ny tryck- och höjdmätare i snygg och tydlig design. Stora siffror och få knappar gör den enkel att använda.
Trycket kan mätas direkt vid ingången på mätarens överkant men man kan även ansluta en slang för att mäta inuti t.ex. en behållare. Mätaren kan visa lufttrycket i valfri enhet men även höjden ovanför den plats man anger som nollnivå.
·  Mätområde 300-1200 hPa
·  Noggrannhet ± 3 hPa
·  Enheter Pa, hPa, mbar, mmHg, psi
·  Visar max- och minvärde 
·  Holdfunktion
·  Slangar med innerdiameter 4-6 mm passa på ingångsröret
·  Bakgrundsbelysning vid mörker
·  Storlek 121x60x30 mm
·  Vikt 140 g
·  Batteri 3 st AAA, ingår, se artikelnr EK37a
·  Automatisk avstängning (kan kopplas ifrån)

Handledsrem, skyddskåpa och förvaringsbox medföljer.
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